## Hoja1
Concentración de masa de partículas, en µg/m3, obtenidas con el MOUDI para presión y temperatura normal o estándar (760 mm Hg, 20°C),
en el sitio Sub-Estación Jasso, en Tula, Estado de Hidalgo. Del 24-Mar-2006 al 21-Abr-2006.
Diámetro (µm) | etapa | 2006-03-24 | 2006-03-25 | 2006-03-26 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 2006-03-29 | 2006-03-30 | 2006-03-31 | 2006-04-01 | 2006-04-02 | Average
10 | 1 | 3.9521 | NaN | 1.1611 | 0.73951 | 3.0035 | 3.1211 | 2.5286 | 2.1724 | 1.5552 | 2.0075 | 2.249
5.6 | 2 | 4.6584 | 0.96051 | 1.4406 | 1.7725 | 5.2102 | 4.5646 | 3.6792 | 2.7261 | 2.1829 | 2.8849 | 3.008
2.5 | 3 | 2.6665 | 1.5105 | 1.6126 | 2.7702 | 5.247 | 6.1772 | 4.5032 | 3.8194 | 2.4255 | 2.8998 | 3.3632
1.8 | 4 | 2.0792 | 0.9523 | 1.0213 | 1.9368 | 4.4624 | 3.6283 | 3.2247 | NaN | 1.5266 | 2.9295 | 2.4179
1 | 5 | 2.6347 | 1.3874 | 1.3976 | NaN | 3.923 | 3.2251 | 2.8979 | 2.9817 | 2.5253 | 2.989 | 2.6624
0.56 | 6 | 3.4521 | NaN | 4.5691 | NaN | 4.7198 | 5.774 | NaN | 4.9127 | 6.0637 | 5.4575 | 4.9927
0.32 | 7 | 5.9599 | 5.0324 | 6.1064 | NaN | 7.4782 | 8.518 | 8.9353 | 12.3386 | 10.2868 | 12.1195 | 8.5306
0.18 | 8 | 2.1824 | 1.1822 | 1.6449 | NaN | 1.7899 | 2.5489 | 2.557 | 3.8194 | 2.9819 | 3.1823 | 2.4321
Indefinido | Base | 4.3807 | 3.6943 | 3.408 | 3.1459 | 2.93 | 4.3826 | NaN | 2.7261 | 3.7523 | 4.9519 | 3.708
| Suma | 31.9661 | NaN | 22.3615 | NaN | 38.7639 | 41.9399 | NaN | NaN | 33.3002 | 39.4219 | 34.6256
Diámetro (µm) | etapa | 2006-04-03 | 2006-04-04 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-08 | 2006-04-09 | 2006-04-10 | 2006-04-11 | 2006-04-12
10 | 1 | 1.7807 | 2.7615 | 3.8788 | 5.2757 | 6.5002 | 3.335 | 2.9327 | 6.8504 | 2.4714 | 1.368 | 3.7154
5.6 | 2 | 3.5187 | 4.5212 | 7.4473 | 7.9485 | 15.4218 | 4.5659 | 4.6299 | 13.192 | 4.4315 | 3.793 | 6.947
2.5 | 3 | 4.929 | 5.1377 | 5.7124 | 5.9919 | 10.2541 | 4.7377 | 8.3986 | 17.8889 | 5.9371 | 5.4594 | 7.4447
1.8 | 4 | 3.0628 | 2.7358 | 4.7392 | 4.6817 | 6.4515 | 3.9504 | 4.7172 | 7.6303 | 2.9685 | 3.3328 | 4.427
1 | 5 | 3.0343 | 3.3909 | 6.9536 | 6.254 | 7.3777 | 3.0201 | 4.1307 | 8.3764 | 3.3094 | 3.1339 | 4.8981
0.56 | 6 | 5.4703 | 5.0863 | 8.5474 | 8.8044 | 10.2378 | 6.2978 | 7.7248 | 12.412 | 7.6415 | 6.3672 | 7.859
0.32 | 7 | 10.1572 | 9.0937 | 12.5672 | 14.744 | 15.4543 | 10.0192 | 14.4512 | 14.1246 | 9.1897 | 6.7652 | 11.6566
0.18 | 8 | 3.0201 | 2.7744 | 4.1468 | 3.948 | 4.3226 | 2.4476 | 4.555 | 3.9 | 1.7754 | 2.8976 | 3.3787
Indefinido | Base | 4.4447 | 3.6092 | 3.6954 | 4.2974 | 3.6564 | 3.7644 | 3.1573 | 3.0861 | 4.7014 | 3.0966 | 3.7509
| Suma | 39.4178 | 39.1108 | 57.688 | 61.9456 | 79.6764 | 42.138 | 54.6973 | 87.4607 | 42.4261 | 36.2136 | 54.0774
Diámetro (µm) | etapa | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 2006-04-15 | 2006-04-16 | 2006-04-17 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 2006-04-20 | 2006-04-21
10 | 1 | 1.4201 | 1.4243 | 1.5758 | 3.6172 | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.7483 |  | 2.1572
5.6 | 2 | 1.7957 | 1.0916 | 2.2731 | 5.388 | 4.6358 | NaN | NaN | NaN | 2.8841 |  | 3.0114
2.5 | 3 | 3.1806 | 2.3295 | 2.4265 | 5.0096 | 4.7578 | 6.8692 | NaN | NaN | 3.1216 |  | 3.9564
1.8 | 4 | 1.96 | 1.9834 | 2.2034 | 6.3717 | 3.7971 | 6.0147 | NaN | NaN | 2.1715 |  | 3.5003
1 | 5 | 4.8472 | 2.1964 | 2.803 | 4.7674 | 5.871 | 5.4888 | 5.6333 | NaN | 2.4599 |  | 4.2584
0.56 | 6 | 4.4012 | 2.6224 | 4.2255 | 6.4171 | 5.7032 | 7.0993 | 9.1903 | 7.5863 | 8.0414 |  | 6.143
0.32 | 7 | 5.9622 | 6.4961 | 7.0285 | 9.5803 | 10.7508 | 10.994 | 15.564 | 11.8435 | 11.3835 |  | 9.9559
0.18 | 8 | 1.4201 | 2.3428 | 2.4683 | 4.7826 | 2.3026 | 6.2776 | 4.2169 | 3.1209 | 3.9359 |  | 3.4298
Indefinido | Base | 4.2721 | 3.1815 | 1.7292 | 3.375 | 3.5226 | 8.1017 | 2.1567 | 3.0249 | 10.5522 |  | 4.4351
| Suma | 29.2591 | 23.6681 | 26.7335 | 49.3089 | NaN | NaN | NaN | NaN | 47.2984 |  | 35.2536
NOTA: El volumen empleado para el cálculo de la concentración se obtuvo a partir del flujo medido con el Gilian.